*Załącznik nr 14*

*do SIWZ*

**Specyfikacja techniczna stolarki drzwiowej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i przeznaczenie** | **Lokalizacja w budynku** | **Ilość** | **Wymiar**  **(wys. x szer.)** | **Opis** |
| 1 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Sala wykładowa nr 005 | 1 szt. | 90 cm x 200 cm  90P | Skrzydło drzwiowe PRAWE  Rozmiar 90  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 90 PRAWA  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |
| 2 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Sala wykładowa nr 005 | 1 szt. | 90 cm x 200 cm  90L | Skrzydło drzwiowe LEWE  Rozmiar 90  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 90 LEWA  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |
| 3 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Sala wykładowa nr 005  (MAGAZYNEK) | 1 szt. | 80 cm x 200 cm  80P | Skrzydło drzwiowe PRAWE  Rozmiar 80  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 80 PRAWA  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |
|  | | | | | |
| 4 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Biuro nr 007 | 1 szt. | 80 cm x 200 cm  80P | Skrzydło drzwiowe PRAWE  Rozmiar 80  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 80 PRAWA  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |
| 5 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Biuro nr 008 | 1 szt. | 60 cm x 200 cm  60P | Skrzydło drzwiowe PRAWE  Rozmiar 60  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 60 PRAWA  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |
| 6 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Biuro nr 10 | 1 szt. | 80 cm x 200 cm  80L | Skrzydło drzwiowe LEWE  Rozmiar 80  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 80 LEWA  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 7 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Biuro nr 101 | 1 szt. | 80 cm x 200 cm  80P | Skrzydło drzwiowe PRAWE  Rozmiar 80  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 80 PRAWA  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |
| 8 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Wejście do piwnicy nr 004 | 1 szt. | 80 cm x 200 cm  80P | Skrzydło drzwiowe PRAWE  Rozmiar 80  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 80 PRAWA  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |
| 9 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Magazynek nr 105 | 1 szt. | 70 cm x 200 cm  70P | Skrzydło drzwiowe PRAWE  Rozmiar 70  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 70 PRAWE  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Drzwi dwudzielne  C:\Users\administracja\Desktop\DRZWI PODWÓJNE.jpgC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Sala wykładowa nr 102 | 1 szt. | 150 cm x 200 cm  150L | Skrzydło drzwiowe dwudzielne LEWE  Rozmiar 150 L  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 150 LEWE  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |
| 11 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Magazyn nr 213 | 1 szt. | 60 cm x 200 cm  60L | Skrzydło drzwiowe LEWE  Rozmiar 60  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 60 LEWE  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |
| 12 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Magazyn nr 212 | 1 szt. | 60 cm x 200 cm  60L | Skrzydło drzwiowe LEWE  Rozmiar 60  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 60 LEWA  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Magazyn nr 207 | 1 szt. | 80 cm x 200 cm  80L | Skrzydło drzwiowe LEWE  Rozmiar 80  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 80 LEWE  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |
| 14 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Magazyn nr 307 | 1 szt. | 80 cm x 200 cm  80P | Skrzydło drzwiowe PRAWE  Rozmiar 80  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 80 PRAWA  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |
| 15 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Magazynek nr 306 | 1 szt. | 70 cm x 200 cm  70 L | Skrzydło drzwiowe LEWE  Rozmiar 70  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 70 LEWE  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Sala gimnastyczna (wejście) | 1 szt. | 80 cm x 200 cm  80P | Skrzydło drzwiowe PRAWE  Rozmiar 80  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wykończenie okleina folia finisz  Konstrukcja – ramiak MDF  Wypełnienie – plaster miodu  Ościeżnica kompletna 80 PRAWE  Ościeżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cm  W komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge  Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |

**\*** zalecane jest przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej celem dokonania obmiaru