*Załącznik nr 14*

*do SIWZ*

**Specyfikacja techniczna stolarki drzwiowej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i przeznaczenie** | **Lokalizacja w budynku** | **Ilość** | **Wymiar****(wys. x szer.)** | **Opis** |
| 1 | Drzwi jednoskrzydłoweC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Sala wykładowa nr 005 | 1 szt. | 90 cm x 200 cm90P | Skrzydło drzwiowe PRAWERozmiar 90Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 90 PRAWAOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |
| 2 | Drzwi jednoskrzydłoweC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Sala wykładowa nr 005 | 1 szt. | 90 cm x 200 cm90L | Skrzydło drzwiowe LEWERozmiar 90Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 90 LEWAOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |
| 3 | Drzwi jednoskrzydłoweC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Sala wykładowa nr 005(MAGAZYNEK) | 1 szt. | 80 cm x 200 cm80P | Skrzydło drzwiowe PRAWERozmiar 80Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 80 PRAWAOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |
|  |
| 4 | Drzwi jednoskrzydłoweC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Biuro nr 007  | 1 szt. | 80 cm x 200 cm80P | Skrzydło drzwiowe PRAWERozmiar 80Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 80 PRAWAOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |
| 5 | Drzwi jednoskrzydłoweC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Biuro nr 008  | 1 szt. | 60 cm x 200 cm60P | Skrzydło drzwiowe PRAWERozmiar 60Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 60 PRAWAOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |
| 6 | Drzwi jednoskrzydłoweC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Biuro nr 10  | 1 szt. | 80 cm x 200 cm80L | Skrzydło drzwiowe LEWERozmiar 80Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 80 LEWAOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |

|  |
| --- |
|  |
| 7 | Drzwi jednoskrzydłoweC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Biuro nr 101  | 1 szt. | 80 cm x 200 cm80P | Skrzydło drzwiowe PRAWERozmiar 80Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 80 PRAWAOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |
| 8 | Drzwi jednoskrzydłoweC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Wejście do piwnicy nr 004 | 1 szt. | 80 cm x 200 cm80P | Skrzydło drzwiowe PRAWERozmiar 80Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 80 PRAWAOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |
| 9 | Drzwi jednoskrzydłoweC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Magazynek nr 105  | 1 szt. | 70 cm x 200 cm70P | Skrzydło drzwiowe PRAWERozmiar 70Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 70 PRAWEOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Drzwi dwudzielneC:\Users\administracja\Desktop\DRZWI PODWÓJNE.jpgC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Sala wykładowa nr 102  | 1 szt. | 150 cm x 200 cm150L | Skrzydło drzwiowe dwudzielne LEWERozmiar 150 L Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 150 LEWEOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |
| 11 | Drzwi jednoskrzydłoweC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Magazyn nr 213  | 1 szt. | 60 cm x 200 cm60L | Skrzydło drzwiowe LEWERozmiar 60Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 60 LEWEOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |
| 12 | Drzwi jednoskrzydłoweC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Magazyn nr 212  | 1 szt. | 60 cm x 200 cm60L | Skrzydło drzwiowe LEWERozmiar 60Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 60 LEWAOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Drzwi jednoskrzydłoweC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Magazyn nr 207  | 1 szt. | 80 cm x 200 cm80L | Skrzydło drzwiowe LEWERozmiar 80Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 80 LEWEOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |
| 14 | Drzwi jednoskrzydłoweC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Magazyn nr 307  | 1 szt. | 80 cm x 200 cm80P | Skrzydło drzwiowe PRAWERozmiar 80Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 80 PRAWAOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |
| 15 | Drzwi jednoskrzydłoweC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Magazynek nr 306  | 1 szt. | 70 cm x 200 cm70 L | Skrzydło drzwiowe LEWERozmiar 70Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 70 LEWEOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Drzwi jednoskrzydłoweC:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | Sala gimnastyczna (wejście)  | 1 szt. | 80 cm x 200 cm80P | Skrzydło drzwiowe PRAWERozmiar 80Typ drzwi pełne przylgoweKolor wengeWykończenie okleina folia finiszKonstrukcja – ramiak MDFWypełnienie – plaster mioduOścieżnica kompletna 80 PRAWEOścieżnica drewniana - regulowana, okalająca mur szer. ≤ 10 cmW komplecie: 3 zawiasy, dodatkowa blacha górna, listwy maskujące – ilość 3szt., kolor wenge Wyposażenie które należy dostarczyć: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa.  |

**\*** zalecane jest przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej celem dokonania obmiaru