*Załącznik nr ...........*

*do zapytania ofertowego*

**Specyfikacja techniczna stolarki drzwiowej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i przeznaczenie** | **Ilość** | **Wymiar**  **(wys. x szer.)** | **Opis** |
| 1 | Drzwi jednoskrzydłowe  C:\Users\administracja\Desktop\REMONT APARTAMENT, SALA 103 - 2019\dzwi - sala wykladowa nr 103.jpg | 2 szt. | 90 cm x 200 cm  90L | Drzwi antywłamaniowe, konstrukcyjnie wzmocnione klasy RC2PN-EN1627, otwierane na zewnątrz na korytarz, Skrzydło drzwiowe 90 LEWE  Ościeżnica kompletna 90 LEWA  Rozmiar 90  Typ drzwi pełne przylgowe  Kolor wenge  Wyposażenie: zamek/wkładka, klucze, zawiasy, klamka, opaski, listwa progowa. |

**\*** zalecane jest przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej celem dokonania obmiaru